# ВИД СПЕРЕДИ (передняя панель)  ФДЧС-ТММ   Ф 5,50,5     Приложение2

12,0±1,0                                                                                       12,01,0

Наварной уголок с отверстием

Устройство контроля пламени

ФДЧС-1-МК

150,00,5

175,01,0

163,01,0

ФАКЕЛ

светодиоды

сигнал

задержка реле

Отказ линии

66,0   0,5

### ВИД СБОКУ

Разъём  типа BNC

МКА

Галетный пере-

ключатель П2Г-3

Разъём типа

2РМ22Б10Ш1

Предохранитель

ДВП 4-1

152,0 1,0

165,0 1,0

РИС.2. Монтажно-установочный чертёж устройства ФДЧC-ТММ.

Для установки устройства необходимо сделать вырез: Ширина- 67мм, Высота- 151мм

19