Схема электрических соединений  датчика селективного контроля пламени

ФД-500 и блока типа БПН-1М  с

Прибором контроля пламени  Ф34.2

Блок питания низковольтный

типа БПН-1М

Датчик ФД-500

или ФДЧ-УМ

| 1 | корпус |
| --- | --- |
| 2 | U сигнала |

Разъём BNC                             Разъём  BNC

| корпус | 1 |
| --- | --- |
| U сигнала | 2 |

Разъём 2РМТ22

| 1 | +U питания |
| --- | --- |
| 2 | - U питания |
| 3 | Сигнал |
| 4 | Корпус |

Ф 34.2

| +U питания | 14 (16) |
| --- | --- |
| - U питания | 18 (20) |
| Сигнал | 24 (28) |
| Корпус | 22 |