# ВИД СПЕРЕДИ (передняя панель)  ФДЧС-ТМ   Ф 5,5(0,5     Приложение2

12,0±1,0

12,0(1,0

Наварной уголок с отверстием

Устройство контроля пламени

ФДЧС-1-МК

170,0(0,5

194,0(1,0

184,0(1,0

ФАКЕЛ

светодиоды

сигнал

задержка реле

Отказ линии

66,0  ( 0,5

### ВИД СБОКУ

Разъём  типа BNC

МКА

Галетный пере-

ключатель П2Г-3

Разъём типа

2РМ22Б10Ш1

Предохранитель

ДВП 4-1

190,0 (1,0

207,0( 1,0

РИС.2. Монтажно-установочный чертёж устройства ФДЧC-ТМ.

Для установки устройства необходимо сделать вырез: Ширина- 67мм, Высота- 171мм

19